CPV

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane;

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45.21.22.21-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych;

45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;

45.34.20.00-6 - Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Szczecno gm. Daleszyce oraz boiska w msc. Słopiec gm. Daleszyce.

- Boisko wielofunkcyjne w Szczecnie

Teren objęty opracowaniem leży w zachodniej części miejscowości Szczecno. Działka nr ew. 728/52 usytuowana jest w obrębie terenu należącego do Szkoły Podstawowej 
w Szczecnie i znajduje się w odległości 110 m na zachód od drogi Borków-Pierzchnica. Teren ograniczają od strony wschodniej budynki szkolne, a z pozostałych stron działki prywatnych właścicieli. Na terenie, na którym planowane jest przedmiotowe zamierzenie znajdują się tereny rekreacyjne Szkoły Podstawowej oraz fragment terenu niewykorzystanego. Obecnie większość terenu jest placem nieurządzonym, wyrównanym o powierzchni trawiastej, służącym, jako teren rekreacyjny dla uczniów. Teren wyposażony w dwie bramki do gry, przeznaczone do demontażu.

Na terenie zaprojektowano boisko sportowe o wymiarach 31,00 x 19,00 m - 589 m² 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wys. min 15 mm.

Na terenie boiska wielofunkcyjnego przewidziano rozgrywanie następujących dyscyplin sportowych:

- koszykówka (mini futbol, mini piłka ręczna) 27x15 m - 405 m²;

- tenis ziemny 23,77x10,97 m - 260,76 m²;

- siatkówka 18x9 m - 162 m².

Boisko zostanie ogrodzone z trzech stron (północ, zachód i część strony południowej) piłkochwytem wys. 6m z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej w kolorze zielonym. Dodatkowo teren ogrodzony ogrodzeniem betonowym wys. 1,8m. Boisko zostanie wyposażone w elementy sportowe zgodnie z projektem budowlanym. Dodatkowo wykonany zostanie pas szer. 1m, dł. 31m, pow. 31 m² z koski betonowej szarej pod trybunami jednorzędowymi.

Nawierzchnia płyty to trawa syntetyczna o długości źdźbła minimum 15 mm na podkładzie 
z maty elastycznej, włókno fibrylowane, skład włókna polipropylen, waga włókna minimum 1050g/m², całkowita liczba kępek minimum 41000m², gęstość trawy minimum 82000 włókien/m² wypełniona piaskiem kwarcowym, o granulacji 0,3 do 0,9 mm, w ilości min 22 kg/m2. Kolor trawy syntetycznej zielony, linie żółte lub białe. Ponadto zastosowana nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z aktualną normą lub aprobatę techniczną ITB (rekomendację techniczną ITB) lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnię sportowe oraz: kartę techniczną oferowanej nawierzchni, test PZH, autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Jako podłoże pod wykonanie warstw nawierzchni z trawy syntetycznej zaprojektowano beton jamisty na warstwie piasku zagęszczonego ze spadkiem kopertowym 1%.

- Boisko w Słopcu

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana na terenie działki o numerze ewidencyjnym 201. Przedmiotowy teren jest niezabudowany, pokryty nawierzchnią trawiastą. Zakres terenu wyznaczają istniejące ścieżki komunikacyjne. Teren przeznaczony pod boisko do piłki nożnej jest płaski. Zakres placu stanowi teren o powierzchni 5500,00 m². Projektuje się budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy z siewu, wygrodzone ogrodzeniem 
w postaci tzw. piłkochwytów o wys. 6m– ogrodzone z trzech stron, częściowo wykonanych ze stali, a częściowo z siatki polietylenowej. Wejście na boisko stanowić będą furtki o szerokości 120 cm i wysokości 200 cm wykonane z paneli stalowych. Na jednym z dłuższych boków boiska projektuje się wykonać ogrodzenie z paneli o wymiarach 120x250, wykonanych z siatki polietylenowej, osadzonej na stalowych słupkach. Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach 90 m długości i 45 m szerokości, mierzonych od zewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Projektowane boisko jest przeznaczone do gry w piłkę nożną. Przyjęto, że teren jest płaski i nie wymaga makroniwelacji. W projekcie przyjęto, iż podłoże, na którym zlokalizowany zostanie boisko, zbudowane jest z warstw gruntów przepuszczalnych.

Szczegółowy zakres robót znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem 
do przetargu.

Należy przewidzieć dostawę sprzętu sportowego niezbędnego do funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający wymaga bezwzględnego dotrzymania terminów i zakresów finansowych poniżej wymienionych etapów:

Etap 1 – Rozpoczęcie budowy boiska w Szczecnie – obowiązkowa kwota zakresu finansowego do wykonania wynosi 70 000,00 zł brutto do 30 grudnia 2016; Rozpoczęcie budowy boiska w Słopcu obowiązkowa kwota zakresu finansowego do wykonania wynosi 30 000,00 zł brutto do 30 grudnia 2016;

Etap 2 –  Budowa boiska w Słopcu – nieprzekraczalny termin zakończenia 16 wrzesień 2017; budowa boiska w Szczecnie – nieprzekraczalny termin zakończenia 16 wrzesień 2017.

Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy etapami obiekt był zabezpieczony przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Wszystkie niezbędne uzgodnienia, badania, zgłoszenia po stronie Wykonawcy, w tym Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji Obiektu.

Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o Projekt Budowlany. Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania 
elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.  Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego 
i parametrów techniczno - użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.

Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania, dokumenty gwarancyjne oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji i być dostarczona w formie trwale spiętej. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana oddzielnie dla każdego obiektu.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z naturą 
i rodzajem gruntu, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy, braku możliwości dojazdu, poboru wody oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza budowy itd. Braki te nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:

- Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą;

- Opracowanie projektu organizacji placu budowy uwzględniając przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników istniejącej szkoły (w przypadku budowy boiska wielofunkcyjnego w Szczecnie) oraz przepisy BHP i Ochrony Środowiska

- Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to niezbędne;

- Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności ich ogrodzenie 
i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom istniejącej szkoły (w przypadku budowy boiska wielofunkcyjnego w Szczecnie);

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić użytkownikom dostęp do istniejącego budynku szkoły w czasie zajęć szkolnych, wszystkie roboty wpływające na funkcjonowanie szkoły należy uzgodnić wcześniej z Dyrektorem Szkoły oraz Inspektorem Nadzoru;

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz 
z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, 
w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy;

- Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu;

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu 
z gestorami tych mediów;

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac;

- Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian;

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również kierownika budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem, omówić wykonany zakres robót na miesiąc do tyłu oraz planowany zakres robót na najbliższy miesiąc do przodu;

- Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał wszelkie czynności serwisowe
 i eksploatacyjne oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń oraz nawierzchni;

- Wykonawca zobowiązany jest powielenia dokumentacji wykonawczej we własnym zakresie i na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić nadzór branżowy w każdej niezbędnej specjalności;

- Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy miejsce wywozu ziemi z wykopów
 w promieniu 20 km od placu budowy;

- Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji 
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami;

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zawiadomień niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych i wymaganych po ich zakończeniu, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć;

- Zamawiający wymaga prowadzenia przez wybranego Wykonawcę dzienników budowy oddzielnie dla każdego obiektu.

Zamawiający posiada na w/w inwestycje prawomocne Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.